Załącznik Nr 1

.......................................

(nazwa wykonawcy)

.......................................

(siedziba wykonawcy)

…....................................

(NIP/PESEL)

FORMULARZ   OFERTOWY

…....................................

(tel./fax)

…....................................

(adres do korespondencji)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni samochodowej, motocyklowej i elektrycznej w ramach projektu: Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie” oferujemy:

      - wykonanie dostawy za cenę ogółem brutto: …….………………………………………….zł,

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………),

zgodnie z formularzem cenowym w załączeniu;

      - udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres

……………………………. miesięcy od daty odbioru końcowego.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 36 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 36 miesięcy. W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: 40 dni od dnia podpisania umowy.

- Informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dotyczący: …………………..……………………………………………………………………………………

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego (jeżeli dotyczy)

których wartość bez kwoty podatku wynosi ……… zł (słownie złotych: …………………….)

(należy wskazać wartość tego towaru lub tej usługi bez kwoty podatku (jeżeli dotyczy)

Uwaga:

W przypadku braku wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz ich wartości bez kwoty podatku - Zamawiający uzna, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu.................................*), adres e-mail ……………………………… deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer faksu lub adres e-mail Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania, że wysłany faksem/e-mailem dokument został nam doręczony w tym dniu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Deklarujemy jednocześnie zachowanie aktualności wskazanych powyżej danych kontaktowych przez cały okres trwania przedmiotowego postępowania.

*) Prosimy podać dostępny Wykonawcy numer faksu (np. grzecznościowy)

- Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie przedkładamy w załączeniu do oferty stosowne uzasadnienie – pkt. 16.1q) SIWZ (jeżeli dotyczy).

- Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego zamówienia podwykonawcom: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………….

(należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę (jeżeli dotyczy)

Uwaga:

W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę - Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców z zastrzeżeniem treści oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ.

ponadto podaję:……………………………………………………………………………………

(należy podać nazwy (firmy) podwykonawców

- Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że będę/ nie będę polegał * na zdolnościach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga:

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu musi wskazać odpowiednio w oświadczeniach stanowiących załącznik Nr 2 i Nr 3 do SIWZ zakres oraz dane podmiotu, z którego zasobów będzie korzystał. Tak wskazane informacje są wiążące dla Zamawiającego.

Zobowiązanie podmiotu w załączeniu do oferty.

- Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?** TAK / NIE*.

- Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy wyznaczamy: …........................................................................................................................................

- Nasz nr rachunku bankowego ……………………………………………..…… prowadzony przez bank: ………………………………………………………………………..……..……….

- Oferta nasza zawiera......................... kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania wykonawcy

*)   Należy przekreślić jeżeli nie dotyczy.

**) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik do

Formularza oferty

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa wyposażenia pracowni samochodowej, motocyklowej i elektrycznej w ramach projektu: Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę  oraz wyposażenie CKP w Staszowie”

| L.p. | Przedmiot dostawy | Ilość | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Parametry minimalne oferowane przez Wykonawcę |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wyposażenie pracowni samochodowej |
| 1 | Klucz pneumatyczny udarowy | maksymalny moment udarowy - 5000 Nm, ciśnienie powietrza - 8-10Kg/cm2, końcówka nasadki - 1", maksymalne obroty - 3500 obr/min, obroty prawo-lewo, nasadki o wymiarach: 17 19 21 24 27 30 32 33 36 41 mm | 1 szt. |  |  |
| 2 | Zestaw narzędzi pneumatycznych | szlifierka prosta: końcówka - 1/4", maksymalne obroty - 25000obr/min, typ złącza powietrza - 1/4", ciśnienie robocze min. 6atm, grzechotka pneumatyczna (udarowa): ciśnienie robocze min. 6atm, maksymalny moment dokręcania - 27 Nm, rozmiar końcówki - 1/2 (12,5mm), prędkość obrotowa - 230 rpm, długość klucza Max - 22 cm, klucz pneumatyczny (udarowy): maksymalny moment udarowy - 310Nm, ciśnienie robocze min. 6atm, przystosowany do nasadek 1/2”, średnica przyłącza 1/2”, wolne obroty 7000 rpm, wlot powietrza 1/4", szlifierka kątowa: prędkość obrotowa bez obciążenia: 9000 min-1, gwint wrzeciona: 5/16”, złącze zasilania sprężonym powietrzem: 1/4”, ciśnienie robocze min. 6atm, średnica tarczy ściernej min: 115mm, wiertarka pneumatyczna: średnica wiertła - 1,5-13mm, obroty - 0 - 400/min, regulowane lewo/prawo, ciśnienie robocze min. 6atm, łożyska o podwyższonej wytrzymałości, młot pneumatyczny: końcówka - 1/4", maksymalne obroty - 25000obr/min, typ złącza powietrza - 1/4", ciśnienie robocze min. 6atm | 1 kpl. |  |  |
| 3 | Wyważarka do kół samochodów osobowych | elektroniczny odczyt parametrów koła, programy ALU, programy specjalne, programy PAX, program służący do optymalizacji bicia obręczy i opon, autodiagnoza i autokalibracja, ramię umożliwiające wybór miejsca mocowania ciężarka oraz zapamiętanie miejsca klejenia ciężarka, max. średnica koła: 900 mm, średnica obręczy: 10-26, szerokość obręczy: 1"-20 | 1 szt. |  |  |
| 4 | Uniwersalny przyrząd do tulejowania zawieszenia | hydrauliczny, 57 elementów | 1 szt. |  |  |
| 5 | Podnośnik kolumnowy | zasada działania: napęd śrubowy, podwójne nakrętki z kontrolą zużycia, dwa silniki napędowe, elektroniczna synchronizacja pracy, zabezpieczenie przed nierówną pracą wózków, sterowanie napięciem bezpiecznym 24V, elektroniczny układ nadzoru pracy podnośnika, automatyczna blokada ramion, nośność: 4000 kg, wysokość podnoszenia: 1900 mm, wysokość po opuszczeniu: 103 mm, odległość między kolumnami: 2500-2725 mm, szerokość całkowita: 3495-3720 mm, zasilanie: 400V/min.2x2,6kW wyposażenie dodatkowe: przedłużenie podstawek 20 mm, przedłużenie podstawek 100 mm, przedłużenie podstawek 170 mm | 1 szt. |  |  |
| 6 | Podnośnik kolumnowy udźwig do 3 t | podnośnik dwukolumnowy elektromechaniczny o udźwigu min 3000 kg, synchronizacja elektroniczna – każda kolumna ma swój napęd, swobodny przejazd między kolumnami – brak „progu”, asymetryczne ramiona – pełny dostęp do kabiny samochodu, panel kontrolny na kolumnie, elektroniczna synchronizacja wózków nośnych, wyłącznik bezpieczeństwa, gumy ochronne na kolumnach, wysokość podnoszenia min. 2000 mm, minimalna wysokość ramion – 95 mm, wysokość podnośnika z trawersą – 4350 mm, rozstaw między kolumnami – min. 2365 do 2565 mm, szerokość podnośnika – 3120 do 3320 mm, moc silnika min. 2x1,5 kW zasilanie 400V | 1 szt. |  |  |
| 7 | Urządzenie do pomiaru geometrii kół 3D | do pomiaru geometrii w wersji na kanał diagnostyczny lub podnośnik, pomiar bez konieczności kompensacji bicia obręczy, pomiar geometrii zawieszenia w technologii pełnego 3D, na wyposażeniu 2 kamery odczytujące położenie głowic pasywnych mocowanych na kołach, oprogramowanie pracujące w systemie Windows 10 lub równoważnym, półki na komputer PC i drukarkę, 4 uchwyty do składowania głowic pomiarowych i uchwytów do kół, HIB Interface – zintegrowany zespół przyłączeniowy dla głowic pomiarowych ze złączem USB do komputera mobilnego (laptop), komputer sterujący w następującej konfiguracji: procesor Intel Core i5, dysk twardy w technologii ssd min. 500 GB, RAM 16GB, napęd DVD, karta sieciowa, karta dźwiękowa, klawiatura, mysz komputerowa, głośniki, matryca 15”, kolorowa drukarka laserowa A4, oprogramowanie, filmy animowane pokazujące miejsca i sposoby regulacji, system operacyjny, baza danych regulacyjnych pojazdów, 4 głowice refleksyjne, 4 samocentrujące uchwyty uniwersalne dla obręczy 13-24’’, belka z kamerami pomiarowymi, przewody łączące belkę z kamerami pomiarowymi z komputerem sterującym, blokada kierownicy, blokada pedału hamulca | 1 szt. |  |  |
| 8 | Urządzenie diagnostyczne do diagnostyki układów zapłonowych silników spalinowych - diagnoskop | odczyt/kasowanie błędów, pomiar parametrów (prezentacja do 12 jednocześnie), kasowanie inspekcji serwisowych, test podzespołów wykonawczych, zaawansowane kodowania, koncepcja naprawy w czasie rzeczywistym, technika pomiarowa (technika 2-kanałowa), identyfikacja pojazdu także za pomocą kodu VIN, momenty dokręcające, prace kontrolne, obliczenia, opisy części, schematy połączeń, wartości kontrolne części, dane paska zębatego, możliwość połączenia z siecią wifi, wyświetlacz dotykowy min 10 cali i rozdzielczość HD, bezprzewodowa komunikacja z modułem OBD, inteligentny akumulator o nieprzerwanym czasie pracy do 5 h, darmowa aktualizacja dla jednostek oświatowych | 1 szt. |  |  |
| 9 | Przyrząd do demontażu sprężyn kolumn MacPhersona | materiał: stal stopowa, powierzchnia fosforowana ściągacz jednokolumnowy o średnicy rury 45 mm, napęd: śruba 22 mm o drobnozwojnym, trapezowym gwincie, zakres pracy do 305 mm, trzypunktowe, regulowane uchwyty dostosowane do krzywizny sprężyny, regulacja w zakresie 100 - 250 mm, maksymalna siła nacisku ściągacza: 2900 kg | 1 szt. |  |  |
| 10 | Klucz dynamometryczny | zakres: 20-110 Nm, rozmiar: 3/8’’, długość: 385 mm, podziałka: 0,5 Nm, Świadectwo Kalibracji | 3 szt. |  |  |
| 11 | Suwmiarka uniwersalna | suwmiarka metryczno-calowa, dokładność 0,02 mm, 4 funkcyjna - do pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych, głębokości i uskoków, wykonana ze stali nierdzewnej hartowanej, powierzchnie pomiarowe chromowane na mat dla wyeliminowania refleksów, śruba zaciskowa blokująca suwak, długość robocza: 300 mm | 1 szt. |  |  |
| 12 | Kątomierz uniwersalny | kątomierz cyfrowy ze śrubą blokującą, zakres 0-360°, długość 200 mm, automatyczne wyłączanie i przyciski on/ off, zero, dokładność ±0,3°, podziałka 1 mm / 1/32’’ | 1 szt. |  |  |
| 13 | Liniał krawędziowy | z hartowanej stali specjalnej, płaszczyzny boczne precyzyjnie szlifowane, krawędź pomiarowa ze skosem dwustronnym, chronione od ciepła dłoni, krawędź pomiarowa o kącie 30° kolor czarny, tolerancja wg DIN 874 - 00 klasa dokładności, długości: 100 mm, grubość: min. 6 mm | 1 szt. |  |  |
| 14 | Mikrometr zewnętrzny | do pomiarów zewnętrznych, powierzchnie pomiarowe wykonane z węglika spiekanego, zakres pomiarowy: 0-25 mm, odczyt: 0,01 mm, tolerancja: 4 μm | 1 szt. |  |  |
| 15 | Średnicówka zegarowa | do pomiarów wewnętrznych w zakresie 50 - 160 mm (dokładność 0,01 mm), końcówki pomiarowe hartowane | 1 szt. |  |  |
| 16 | Próbnik ciśnienia sprężania (silnik z zapłonem iskrowym) | tester ciśnienia sprężania silników benzynowych za pomocą manometru o zakresie 0-20 bar, wyposażenie: manometr z zaworem, przedłużka prosta i zagięta, przedłużający wąż ciśnieniowy, 4 adaptery do podłączenia do cylindrów, ciśnienie max. 20 bar, manometr analogowy o skali 0-20 bar (0-300PSI) | 1 szt. |  |  |
| 17 | Refraktometr | do pomiaru płynów eksploatacyjnych samochodów osobowych i ciężarowych, temperatura referencyjna 20°C, ATC – automatyczna kompensacja temperatury (przy temperaturach 10 - 30 °C), możliwość regulacji ostrości, metalowy korpus, szmatka do czyszczenia, pipeta do nabierania płynów, śrubokręt | 3 szt. |  |  |
| 18 | Endoskop | endoskop diagnostyczny, kamera penetracyjna z oświetleniem LED LCD 960x240 17mm z nagrywaniem, wyposażony w elastyczny wzmocniony wodoszczelnym płaszczem przewód o dł. Min. 1 metra, zasilanie baterią, możliwość zamontowania lusterka, haczyka lub magnesu | 1 szt. |  |  |
| 19 | Próbnik do pomiaru ciśnienia oleju | miernik ciśnienia oleju 0-500psi 0-35bar, 12 redukcji umożliwiających zastosowanie miernika w większości silników, wyposażony w gumową osłonę, wyskalowany do 35 bar, wyposażony w walizkę ochronną | 1 szt. |  |  |
| 20 | Próbnik ciśnienia i podciśnienia | hydrauliczna pompa próżniowa podciśnieniowo- ciśnieniowa wakuometr z manometrem, wyposażona w przełącznik pozwalający wytworzyć ciśnienie lub podciśnienie oraz adaptery min. 12szt., ciśnienie pracy od -1 do 3bar | 3 szt. |  |  |
| 21 | Przyrząd do wywierania nacisku na pedał hamulca | opóźnieniomierz zdolny do pomiaru przyspieszeń w zakresie od –1.7g do +1.7g z rozdzielczością 0,01g (statycznych i dynamicznych), wskazania czujnika rejestrowane w pamięci układu pomiarowego przyrządu 100-krotnie w ciągu sekundy, wewnętrzna pamięć przyrządu pozwalająca zgromadzić wartości min. 30 pomiarów po min. 2000 próbek każdy, rejestrowanie danych: data pomiaru – dzień, miesiąc i rok kalendarzowy, czas rozpoczęcia badania hamowania, czas trwania pomiaru [s], opóźnienie [m/s²], opóźnienie maksymalne [m/s²], opóźnienie skuteczne [m/s²], prędkość badanego pojazdu w chwili rozpoczęcia hamowania [km/h], długość drogi hamowania [mb], całkowita długość drogi pojazdu [mb], siła nacisku na pedał hamulca [daN], maksymalna siła nacisku na pedał hamulca [daN] | 1 szt. |  |  |
| 22 | Przyrząd do zablokowania pedałów | do blokowania kierownicy i pedałów | 1 szt. |  |  |
| 23 | Stetoskop | diagnostyczny, warsztatowy, samochodowy, elektroniczny, sześciokanałowy | 3 szt. |  |  |
| 24 | Czujnik zegarowy z podstawką | z uchwytem magnetycznym, zakres: 0-10 mm, dokładność: 0,01 mm, średnica tarczy: 58 mm, trzpień : 8 mm, magnetyczny statyw pomiarowy z siłą docisku 60 kg | 3 szt. |  |  |
| 25 | Przyrząd do pomiaru temperatury płynu hamulcowego lub zawartości wody w płynie | do pomiaru rzeczywistej temperatury wrzenia płynu hamulcowego, pipeta i pojemnik do pobierania próbek płynu, instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim, kable i złącza elektryczne, zasilanie 12V bezpośrednio z akumulatora, pomiar niezależny od warunków zewnętrznych oraz składu płynu, łatwość obsługi oraz duży czytelny wyświetlacz, pracujący z wszystkimi płynami typu DOT | 1 szt. |  |  |
| 26 | Przyrząd do odpowietrzania hamulców | przyrząd wielofunkcyjny z pompą próżniową, duża ilość ustawień podstawowych, zegar w PSI i w barach, do silników spalinowych, ciśnienie od 0,0 do 3,0 bar, podciśnienie od -1,0 do 0,0 bar | 1 szt. |  |  |
| 27 | Przyrząd optyczny do kontroli ustawienia świateł | urządzenie zgodne z wymaganiami dot. SKP oraz OSKP, pomiar cyfrowy w kcd, układ pomiarowy oparty o 3 fotodiody + płytkę elektroniczną, bazowanie laserowe względem pojazdu, centrowanie laserowe głowicy pomiarowej względem reflektora, pokrętło do regulacji inklinacji (% pochylenia), cyfrowy wyświetlacz wartości światłości | 1 szt. |  |  |
| 28 | Przyrząd do kontroli napięcia pasków | uniwersalny przyrząd do kontroli naciągu paska rozrządu, do wszystkich rodzajów pasków takich jak: żebrowane, ząbkowane, typ V | 3 szt. |  |  |
| 29 | Analizator spalin | spełniający najnowsze europejskie wymagania MID dla najwyższej klasy dokładności, pomiar 3, 4 lub 5 składników, tryb pomiaru: urzędowy i ciągły, ergonomiczne wymiary, czas rozgrzewania: < 5 minuty, przy 20°C, automatyczne odprowadzanie kondensatu, automatyczne zerowanie co 30 minut, dymomierz: urzędowy pomiar nieprzeźroczystości, procedura pomiaru ciągłego dla określenia nieprzeźroczystości odpowiednia dla warsztatów, analiza nieprzeźroczystości z prezentacją krzywej nieprzeźroczystości, przed pomiarem automatyczne zerowanie i kalibracja, bluetooth jako opcja łączności, rozszerzenie o tester EOBD/OBD II | 1 szt. |  |  |
| 30 | Próbnik szczelności cylindrów | podziałka manometrów: 0 - 7 bar, 0 - 100%, przewód ciśnieniowy 0,5 m z końcówkami M12, M14 i M18 | 1 szt. |  |  |
| 31 | Montażownica i wyważarka do kół | Montażownica: montażownica automatyczna z przystawką do kół o niskim profilu oraz RUNFLAT, zasilanie: 400 V, moc silnika: min. 1,1 kW, rozmiar obręczy (mocowanie zewn.) 14”-26”, rozmiar obręczy (mocowanie wewn.) 12”-23”, szerokość felgi: 14", max średnica koła 1040 mm (41’’), max szerokości opony 355 mm (14’’), ciśnienie robocze: 8-10 bar, wyposażenie: pistolet do pompowania z manometrem, łyżka montażowa, nakładki na szczęki do felg aluminiowych, naolejacz smarujący, nakładki do kół motocyklowych, ramię pomocnicze do niskich profili Wyważarka: automatyczna z wyświetlaczem LCD, maksymalna waga koła 60 kg, dokładność wyważania ±1 g, prędkość wyważania 200 obr/min, maksymalna średnica obręczy 24", maksymalna szerokość obręczy 20", czas pomiaru: max 8 sekund, poziom hałasu: max 70 db, wyposażenie: zestaw stożków, cyrkiel, szczypce wulkanizacyjne, nakrętka szybkomocująca wraz z tuleją, wałek gwintowany 40 mm, ciężarek kalibrujący 100g | 1 kpl. |  |  |
| 32 | Osprzęt do wyważarki i montażownicy | nakładki do kół motocyklowych, przystawka kół motocyklowych służąca do montażu/demontażu specyficznych kół motocyklowych, nakładki pasujące do montażownicy półautomatycznej, przystawka do wyważania kół motocyklowych | 1 kpl. |  |  |
| 33 | Miernik hałasu | decybelomierz cyfrowy, przeznaczony do zastosowań w przemyśle, biurach, badaniach ruchu, itp., zgodny z międzynarodową normą dotyczącą mierników pomiaru dźwięku mierzenie natężenia dźwięku w zakresie 30-130 dB z dokładnością ±1.4dB, interfejs USB umożliwiający podłączenie miernika do komputera i dzięki dołączonej aplikacji możliwość oglądania wyników pomiarów na ekranie komputera, zobrazowania na wykresach oraz zapisu na pliku (aplikacja współpracująca z systemem operacyjnym Windows /7/8/10) | 1 szt. |  |  |
| 34 | Pirometr – do bezdotykowego pomiaru temperatury | posiadający Świadectwo wzorcowania/ kalibracji wydane przez akredytowane laboratorium Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), zakres temperatury: od -50 do +1300oC, celownik laserowy z precyzyjnym określeniem punktu pomiarowego, funkcja zatrzymania wyniku pomiaru, statyw ułatwiający pomiar, podświetlanie wyświetlacza, samoczynne wyłączanie po około 15 min bezczynności, wyrób zgodny z zasadniczymi wymogami zdrowia i bezpieczeństwa | 1 szt. |  |  |
| 35 | Miernik grubości lakieru | miernik grubości lakieru na powierzchniach stalowych, ze stali ocynkowanej i aluminiowych, rodzaj pomiaru: elektroniczny, zakres pomiaru: 0 - 1999 µm, rozdzielczość pomiaru 10 µm, typ sondy: czujnik na przewodzie min. 50 cm, zasilanie: bateria | 1 szt. |  |  |
| 36 | Przyrząd do demontażu sprężyn zaworowych | przyrząd do demontażu zaworów | 1 szt. |  |  |
| 37 | Ściągacz do ramion wycieraczek | ściągacz dwuramienny do klem i ramion wycieraczek samochodowych, zakres regulacji rozstawu ramion od min. 5 mm do 30 mm | 3 szt. |  |  |
| 38 | Ściągacz do demontażu tarcz i bębnów hamulcowych | ściągacz do demontażu tarcz i bębnów hamulcowych w samochodach osobowych i dostawczych, umożliwia demontaż zapieczonych części, wykonany ze stali chromowo wanadowej, 5 ramienny o szerokim zakresie regulacji, 2 tarcze o średnicy 90 i 180 mm | 1 szt. |  |  |
| 39 | Przyrząd do montażu uszczelniaczy | min. 49 talerzy, wykonane ze stali węglowej oksydowanej, średnica: 18-65 mm (wzrost o 1mm), 74mm | 1 szt. |  |  |
| 40 | Przyrząd do uzupełniania oleju w skrzyni biegów | do napełniania olejem automatycznych skrzyń biegów, dyferencjałów oraz innych skrzynek przekładniowych, całk. pojemność zbiornika min. 4,5 l, w zestawie uniwersalne adaptery do automatycznych skrzyni biegów oraz adaptery dedykowane do skrzyni MERCEDS 722.9, VW/AUDI DSG oraz CVT | 1 szt. |  |  |
| 41 | Stanowisko do badania alternatorów i rozruszników | płynna regulacja obrotów z możliwością zmiany kierunków (lewo-prawo), wbudowany regulator napięcia typu plus i minus, pulpit z elektronicznym wskazaniem napięcia ładowania, akumulatora, prądu ładowania, prądu wzbudzenia, możliwość badania rozrusznika przy pełnym zahamowania | 2 szt. |  |  |
| 42 | Myjka ultradźwiękowa | pojemność min. 15 litrów, cyfrowa regulacja - nastawianie czasu pracy i temperatury, minimalna moc 350 W, kosz i pokrywa wyciszająca hałas, uchwyt amortyzujący wstrząsy, wanna myjki wykonana ze stali kwasoodpornej | 1 szt. |  |  |
| Wyposażenie pracowni motocyklowej |
| 1 | Wyważarka statyczna do kół motocyklowych | Wyważarka statyczna do kół motocyklowych | 1 szt. |  |  |
| 2 | Montażownica do kół motocyklowych | min. średnica felgi - 104 mm, max. średnica felgi - 524 mm | 1 szt. |  |  |
| 3 | Podnośnik do motocykli | udźwig 680 kg | 1 szt. |  |  |
| 4 | Wózek narzędziowy z wyposażeniem profesjonalnym | 7 szuflad z narzędziami, udźwig 700 kg, możliwość położenia ciężaru na blacie wózka | 1 szt. |  |  |
| 5 | Inflator elektryczny do pompowania kół | Inflator elektryczny do pompowania kół | 1 szt. |  |  |
| 6 | Elektroniczny tester lakieru | Elektroniczny tester lakieru profesjonalny | 1 szt. |  |  |
| 7 | Miernik obwodów elektrycznych DC | Miernik obwodów elektrycznych DC | 1 szt. |  |  |
| 8 | Refraktometr | Miernik płynu chłodniczego | 1 szt. |  |  |
| 9 | Szczelinomierz | 20 listkowy, 0,05-1,00 mm | 1 szt. |  |  |
| 10 | Tester - miernik akumulatora | Analogowy, 6/12V | 1 szt. |  |  |
| 11 | Tester - miernik płynu hamulcowego | 5-diodowy, elektroniczny, w formie długopisu | 1 szt. |  |  |
| 12 | Zestaw manometryczny do synchronizacji gaźników motocyklowych | Zestaw manometryczny do synchronizacji gaźników motocyklowych | 1 szt. |  |  |
| 13 | Interfejs diagnostyczny OBD | zestaw w walizce, Suzuki, Honda, Kawasaki | 1 szt. |  |  |
| 14 | Inteligenta w pełni automatyczna ładowarka do akumulatorów | Inteligenta w pełni automatyczna ładowarka do akumulatorów | 1 szt. |  |  |
| 15 | Klucz do wałka osi przedniego zawieszenia motocykla | 17, 19, 22, 24 mm | 1 szt. |  |  |
| 16 | Zestaw ściągaczy zaworowych w motocyklach | zestaw walizkowy | 1 szt. |  |  |
| 17 | Przyrząd do wciskania tłoczka hamulcowego w motocyklach | Przyrząd do wciskania tłoczka hamulcowego w motocyklach | 1 szt. |  |  |
| 18 | Zestaw do montażu uszczelek widelca motocykli | zestaw walizkowy | 1 szt. |  |  |
| 19 | Ściągacze wirników w motocyklu | zestaw walizkowy, 10 elementów | 1 szt. |  |  |
| 20 | Ściągacz łożysk przedniego zawieszenia motocykla | zestaw walizkowy | 1 szt. |  |  |
| 21 | Przyrząd do montażu łożysk | Przyrząd do montażu łożysk | 1 szt. |  |  |
| 22 | Ściągacz łożysk z półki przedniego zawieszenia motocykla | Ściągacz łożysk z półki przedniego zawieszenia motocykla | 1 szt. |  |  |
| 23 | Ściągacz sprężyn zaworowych MAX | Ściągacz sprężyn zaworowych MAX | 1 szt. |  |  |
| 24 | Elektroniczny próbnik ciśnienia sprężania | zestaw walizkowy | 1 szt. |  |  |
| 25 | Ściągacz bezwładnościowy – zestaw | zestaw walizkowy, uniwersalny ściągacz dwuramienny, wykończenie: galwanizowany, trzpień hartowany indukcyjnie od wym. 4532-C, ramiona i szyny kute, materiał: stal specjalna, dzięki obracanym ramionom możliwość używania jako zewnętrzny lub wewnętrzny, duża powierzchnia szczęk chwytowych, pozwalająca na precyzyjne ściągnięcie: kół, łożysk itp., ramiona chwytające równolegle, szczęki zeszlifowane tak aby umożliwić dotarcie do ograniczonych przestrzeni | 1 szt. |  |  |
| 26 | Ściągacz uniwersalny F | Ściągacz uniwersalny F | 1 szt. |  |  |
| 27 | Przyrząd do sprężyn zaworów motocyklowych duży | Przyrząd do sprężyn zaworów motocyklowych duży | 1 szt. |  |  |
| 28 | Przyrząd do ustawiania osiowości łańcucha i zębatki w motocyklu | Przyrząd do ustawiania osiowości łańcucha i zębatki w motocyklu | 1 szt. |  |  |
| 29 | Separator skrzyni korbowej motocykli | Separator skrzyni korbowej motocykli | 1 szt. |  |  |
| 30 | Ściągacz koła magnesowego | Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha | 1 szt. |  |  |
| 31 | Ściągacz koła zamachowego motocykli krzyżowy | Ściągacz koła zamachowego motocykli krzyżowy | 1 szt. |  |  |
| 32 | Blokada koła zamachowego motocykli uniwersalna | duży zakres regulacji, szerokie zastosowanie do blokowania kół zamachowych i pasowych większości motocykli | 1 szt. |  |  |
| 33 | Klucz ampulowy do osi przedniego koła motocyklowego | rozmiar: 6kt, 17, 19, 22, 24mm - 3/8", materiał: stop aluminiowy, max moment dokręcania - 122Nm, zastosowanie: BUELL XB9R, XB9S, XB12R, XB12S (2003-2004r.) HONDA CBR600RR, CBR1000RR KAWASAKI ZX6R, ZX6RR, ZX600E/K, ZX7R, Z1000 SUZUKI GSXR (2000-20007r.), DL1000V-Storm, SV1000 YAMAHA R1, R6 | 1 szt. |  |  |
| 34 | Klucz demontażu korka przedniego amortyzatora | rozmiary: wewnętrzny - 8-kt. 36mm, zewnętrzny - 6-kt. 19mm, materiał: stop aluminiowy | 1 szt. |  |  |
| 35 | Klucz do przedniego amortyzatora motocykli | do montażu i demontażu trzpienia tłumika olejowego teleskopu przedniego, zastosowanie: 6-kt 27mm do motocykli HONDA, końcówka z ząbkami do motocykli SUZUKI | 1 szt. |  |  |
| 36 | Klucz do przedniego zawieszenia motocykla | rozmiar: 12kt. 30x32 mm, umożliwia pracę bez konieczności demontażu kierownicy, zastosowanie: do korków teleskopów oraz nakrętek główki ramy | 1 szt. |  |  |
| 37 | Klucz do przedniego zawieszenia motocykla | rozmiar: 12kt. 46x350 mm, umożliwia pracę bez konieczności demontażu kierownicy, zastosowanie: do korków teleskopów oraz nakrętek główki ramy | 1 szt. |  |  |
| 38 | Klucz do świec | 18mm ½” s17H4318 | 1 szt. |  |  |
| 39 | Komplet opasek do tłoków motocyklowych | 40-85 mm | 1 szt. |  |  |
| 40 | Podstawka pod koło motocyklowe | pozwala na swobodne obracanie kołem, ułatwia obsługę łańcucha napędowego, czyszczenie, smarowanie itp., z kulkami | 1 szt. |  |  |
| 41 | Przyrząd do blokady koła zamachowego tarczy sprzęgłowej | do blokady koła zamachowego, tarczy sprzęgłowej itp., dodatkowa śruba pozwalająca zablokować przyrząd w żądanym położeniu | 1 szt. |  |  |
| 42 | Przyrząd do demontażu opon motocyklowych | wykonany ze stopu aluminiowego, śruba dociskowa wykonana z tworzywa (nie rysuje felg) | 1 szt. |  |  |
| 43 | Przyrząd do demontażu sworzni tłoka motocykli | niezbędny przy montażu i demontażu tłoka, zapobiega uszkodzeniom tłoka, w zestawie 3 adaptery i rękojeść wykonana z aluminium, zastosowanie: tłoki o średnicy 40-80 mm, sworznie w rozmiarze 12-25 mm, pasujący do większości silników jednocylindrowych o pojemności 50 – 600 cm3 oraz silników 2,3,4 cylindrowych. | 1 szt. |  |  |
| 44 | Przyrząd do demontażu łożyska dolnej półki motocykli | pozwala na łatwy demontaż łożysk osadzonych na sztycy, w zestawie adaptery: R44, R48, R51 | 1 szt. |  |  |
| 45 | Przyrząd do demontażu łożysk z główki ramy motocykla | pozwala na łatwy i szybki demontaż łożyska z główki ramy, zakres: 20-68 mm umożliwia uniwersalne zastosowanie do większości łożysk | 1 szt. |  |  |
| 46 | Przyrząd do montażu sprężyny przedniego amortyzatora | zastosowanie: Kaaba, Showa i Up Side Down, zawartość: trzpień M10x1 i cztery mosiężne adaptery – M10x1, M12x1, M12x1,25, M14x1 | 1 szt. |  |  |
| 47 | Przyrząd do montażu wału korbowego motocykli | do montowania wału korbowego w większości silników jednocylindrowych, zawiera tuleję montażową, podkładkę dystansową, śrubę oraz 11 adapterów w różnych rozmiarach, adaptery wykonane są ze stali chromowo-molibdenowej, rozmiary adapterów: M7x1, M10x1,25, M12x1,25, M12x1,25lewy, M12x1, M12x1,5, M14x1, M14x1,5, M16x1, M18x1, M22x1. | 1 szt. |  |  |
| 48 | Przyrząd do montażu łożysk dolnej półki motocykli | łatwy montaż łożyska na sztycy, zawartość: tuleja prowadząca oraz 3 sztuki aluminiowych adapterów, po dobraniu odp. adaptera łożysko nabijane na sztycę gumowym młotkiem | 1 szt. |  |  |
| 49 | Przyrząd do montażu łożysk główki ramy motocykli | pokrętło, rękojeść, podkładka poliamidowa, tuleja, pierścień zabezpieczający, tuleja montażowa Harley-Davidson, tuleja montażowa Honda, tuleja montażowa Kawasaki dolna, tuleja montażowa Kawasaki górna, tuleja montażowa Goldwing, dźwignia, trzpień 1/8" x 3/8", sprężyna, tuleja główna, wałek główny | 1 szt. |  |  |
| 50 | Przyrząd do rozkuwania łańcuchów | do łańcuchów: 420, 428, 520, 525, 530 | 1 szt. |  |  |
| 51 | Przyrząd do sprężyn zaworów motocyklowych duży | do zaworów o średnicy trzonka 5,5 mm i więcej, do spinania sprężyn zaworowych w głowicach 16 i 20 zaworowych, 4 zawory na cylinder | 1 szt. |  |  |
| 52 | Przyrząd do ustawiania osiowości łańcucha i zębatki | Przyrząd do ustawiania osiowości łańcucha i zębatki | 1 szt. |  |  |
| 53 | Przyrząd do zakuwania i rozkuwania łańcucha motocyklowego | zastosowanie: łańcuchy o numerach 25 do 630, w zestawie: trzpienie o średnicach: 2,2 mm, 2,9mm, 3,8mm oraz trzpień do zaprasowania nitów | 1 szt. |  |  |
| 54 | Szczotka do czyszczenia łańcucha | Szczotka do czyszczenia łańcucha | 1 szt. |  |  |
| 55 | Szczypce do cylinderków hamulcowych motocyklowych | do demontażu cylinderków hamulcowych, śruba regulacyjna pozwalająca na uzyskanie zakresu: 16,5mm - 40,0 mm | 1 szt. |  |  |
| 56 | Szczypce do rozpinania łańcucha motocyklowego | do rozpinania ogniw łączących "MASTER LINK" | 1 szt. |  |  |
| 57 | Trzpień do łańcucha | 2,2 mm | 1 szt. |  |  |
| 58 | Zabezpieczenie obręczy kół motocyklowych | Zabezpieczenie obręczy kół motocyklowych | 1 szt. |  |  |
| 59 | Zestaw ściągaczy koła magnesowego | w walizce, 10 elementów | 1 szt. |  |  |
| 60 | Łyżka do opon motocyklowych off-road | ułatwia montaż opon typu off-road, eliminuje ryzyko uszkodzenia felgi. | 1 szt. |  |  |
| 61 | Ściągacz do alternatora i kosza sprzęgłowego motocykli | uniwersalny | 1 szt. |  |  |
| 62 | Ściągacz koła magnesowego | rozmiar: M24x1,5 prawy gwint, w zestawie osłona wału 12mm, zastosowanie: HONDA - CRF150R/150RB (2007-2008r.), CRF250R/250X (2004-2008r.), CRF450R (2002-2008r.), KAWASAKI - KX250F (2004-2008r.), KX450F (2006-2008r.), SUZUKI - RMZ250 (2004-2007r.), RMZ450 (2005-2007r.), YAMAHA - YZ450F (2006-2008r.) | 1 szt. |  |  |
| 63 | Ściągacz ogniw łańcucha motocyklowego | rozmiary łańcuchów: 428, 520, 525, 528, 530, zakres: od 14 do 32 mm, wyprofilowane szczęki pozwalające naciągnąć łańcuch w celu rozpięcia lub założenia spinki | 1 szt. |  |  |
| Wyposażenie pracowni elektrycznej |
| 1 | Multimetr cyfrowy | Pomiary: napięcia stałego i przemiennego: zakres 0-600V, (maks. rozdzielczość: 0,1mV), prądu stałego i przemiennego: zakres 0-10A, (maks. rozdzielczość: 0,1 A), rezystancji: zakres 0-40M , (maks. rozdzielczość: 0,1M ), pojemności elektrycznej: zakres 0-100μF, (maks. rozdzielczość: 0,01nF), częstotliwości: zakres 0-10MHz, (maks. rozdzielczość: 0,001Hz), temperatury: zakres -20-760 C (-4-1400 F), (maks. rozdzielczość: 1 C), wypełnienia (cyklu roboczego), (maks. rozdzielczość: 0,1%), testowanie diod, ciągłości połączeń. Wyposażenie standardowe: - przewody pomiarowe (2 szt.) - bateria 9V - sonda temperaturowa typu K - instrukcja obsługi - karta gwarancyjna | 1 szt. |  |  |
| 2 | Zasilacz stabilizowany napięcia stałego | napięcie wyjściowe 2 x (0-30 V), prąd wyjściowy 2 x (0-5 A), wyjście napięcia stałego 5 V (obciążalność 0-3 A), odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczach minimum 3-cyfrowych, tętnienia poniżej 0,5 mVrms, zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną polaryzacją, przeciwzwarciowe, praca szeregowa, równoległa, zasilanie sieciowe 230 V | 1 szt. |  |  |
| 3 | Miernik rezystancji izolacji | napięcie pomiarowe 50(1000 V, minimalny zakres pomiarów rezystancji izolacji do 100 G(, automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych, samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu, samoczynne wyłączanie zasilania, zasilanie akumulatorowe | 1 szt. |  |  |
| 4 | Miernik rezystancji uziemień | trzy podzakresy pomiarowe rezystancji uziemienia: 20, 200 i 2000 Ω, rozdzielczości wskazania: dla 20Ω 0,01Ω; dla 200Ω 0,1Ω; dla 2000Ω 1Ω, pokrętło zerowania przy pomiarze rezystancji uziemienia, podstawowa dokładność pomiaru ±2%, szybkość próbkowania: 2,5 razy/s, pomiar napięcia ziemi: do 200 V, pomiar napięcia stałego: do 1000 V z rozdzielczością 1 V, pomiar napięcia przemiennego: do 750 V z rozdzielcz. 1 V (pasmo pomiaru 40-400 Hz), pomiar dużych rezystancji w zakresie do 200 kΩ z rozdzielczością 1 kΩ, test ciągłości obwodu z sygnalizacją dźwiękową, zasilanie: bateria | 1 szt. |  |  |
| 5 | Miernik impedancji pętli zwarciowej | pomiar parametrów pętli zwarcia: pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380V, 230V/400V, 240/415V o częstotliwościach 45-65Hz, pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych, wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku, niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200mA, autokalibracja przewodów pomiarowych, możliwość użycia dowolnych przewodów, pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękową, szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej, pomiar napięcia i częstotliwości sieci, zasilanie z baterii, pamięć wyników, bezprzewodowa transmisja danych do komputera za pomocą adaptera OR-1 | 1 szt. |  |  |
| 6 | Miernik zabezpieczeń różnicowo-prądowych | 3-cyfrowy wyświetlacz, test wyłączników typu N oraz S, -AC oraz A (wykrywanie elementu ciągłego), operowanie na systemach TT oraz TN, operowanie na napięciu: 230V (Ph/N) – 10/+6% 50/60Hz, Cat III 600V, podwójna izolacja, IEC 61010-1, IEC 61557-6 NF EN 61557-6, EC 61236 (EMC), blokowanie oraz sygnały ostrzegawcze dla prądu sieciowego 400V oraz potencjałów >50V, optymalna temperatura pracy -15°C do +45°C, optymalna temperatura przechowywania -25°C do +70°C, IP40, odporność na wstrząsy mechaniczne 1J, zasilanie bateryjne | 1 szt. |  |  |
| 7 | Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych | testowanie poprawności okablowania gniazd 3-przewodowych (zero na lewo, faza na prawo, PE na górze, sygnalizacja braku PE oraz zamiany miejscami L i N), pomiar napięcia przemiennego AC (TrueRMS), pomiar częstotliwości, napięcia fazowego L-N, napięcia neutralnego L-E oraz napięcia szczytowego, pomiar spadku napięcia L-N pod obciążeniem (symulowane obciążenia 5A, 8A oraz 10A), pomiar impedancji pętli zwarcia (wartości pętli dla przewodów L, N, E oraz dostępnego prądu zwarcia), testowanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych RCD (symulacja prądu >30mA ma linii L-E, pomiar czasu reakcji), testowanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych GFCI (symulacja prądu >5mA ma linii L-E, pomiar czasu reakcji), test wyłączników różnicowoprądowych RCD, GFCI, test napięcia sieci w trybie True Rms, w zestawie: baterie, futerał, kabel przyłączeniowy | 1 szt. |  |  |
| 8 | Licznik energii czynnej | napięcie znamionowe: 3 x 230V/400, 50/60 Hz, napięcie pracy: 184/320 V- 276/480 V AC, prąd 3x5(80A), prąd maksymalny 80A, dokładność pomiaru: 0,1kWh, klasa dokładności: 1, częstotliwość impulsów: 1000imp/kWh, wyświetlacz LCD 6+2=00000,00 kWh podtrzymanie pamięci: tak, stopień ochrony IP20, sygnalizacja sczytywania: LED czerwona, temp. pracy: -20 – 650C, wilgotność: <75%, max. 95%, montaż: szyna 35mm | 1 szt. |  |  |
| 9 | Autotransformator | Napięcie WEJ.: Napięcie WYJ.: Częstotliwość: Prąd WYJ.: 230V 0 - 260V 50 - 300Hz 1A, 2,8A, 5A, 6,5A, 12A | 1 szt. |  |  |
| 10 | Generator funkcyjny | zakres częstotliwości 0,02 Hz(2 MHz wyjście 50 (, sinus, trójkąt, prostokąt, piła, DC, TTL/CMOS, przemiatanie, napięcie wyjściowe 1 mV - 20 Vpp, wyjście mocy do 50 Vpp regulacja: symetrii 20%-80%, wzmocnienia wbudowany częstościomierz min. zakr. f = 10 Hz(20 MHz, automatyczny odczyt minimum 5 cyfr, zasilanie sieciowe 230 V | 1 szt. |  |  |
| 11 | Mostek pomiarowy Thomsona | 1μΩ -5Ω TMT-5 lub równoważny, zasilanie 230 V AC/50 Hz | 1 szt. |  |  |
| 12 | Mostek pomiarowy Wheatstone'a | 1 Ω -1 MΩ, zasilanie 230 V AC/50 Hz | 1 szt. |  |  |
| 13 | Mostek pomiarowy RLC | ręczna zmiana zakresów, R -200 Ω – 2 GΩ, L -200 μH – 20 H, C – 200 pF – 20 mF, zasilanie 230 V AC/50 Hz | 1 szt. |  |  |
| 14 | Wskaźnik kolejności faz | praca w zakresie napięć trójfazowych 160(500V, 45(60Hz, kontrola symetrii napięć sieciowych trójfazowych, wskazanie „kierunek wirowania”, zasilanie z mierzonej instalacji | 1 szt. |  |  |
| 15 | Rezystor suwakowo-nastawczy | 10 Ω/6 A; 100 Ω/2 A; 1000 Ω/0,5 A | 1 szt. |  |  |
| 16 | Rezystor dekadowy | 10x1 Ω – 10x1 MΩ | 1 szt. |  |  |
| 17 | Cewka dekadowa indukcyjności | 1 μH – 10 H w podzakresach | 1 szt. |  |  |
| 18 | Kondensator dekadowy | 1 pF- 1,111 mF w podzakresach | 1 szt. |  |  |
| 19 | Żarówki o różnych mocach (8 szt.) | moc: 1W, 2W, 5W, 10W, 20W, 40W, 60W, 100W, napięcie 230 V | 1 kpl. |  |  |
| 20 | Wózek warsztatowy z wyposażeniem | min. 300 elementów, 7 szuflad, obciążenie statyczne do 200kg, zamek na kluczyk, na kółkach | 1 szt. |  |  |
| 21 | Watomierz analogowy | In 1 A; 2 A; 5 A/100 V;200 V;400 V lub 0,5 A; 1 A/50 V; 100 V | 1 szt. |  |  |
| 22 | Mierniki uniwersalne: analogowy i cyfrowy | Cyfrowy: napięcia (DC) 0(1000 V w podzakresach, napięcia (AC) 0(700 V w podzakresach, prądu DC/AC 0(20 A w podzakresach, rezystancji 0(200 M( w podzakresach, temperatury, test akumulatora (obciążenie), test diod, test ciągłości obwodu, zasilanie z baterii lub akumulatora; Analogowy: zakres pracy: 0-250V, rodzaj napięcia: stałe (DC), klasa: 1,5, tłumienie: <4s | 1 kpl. |  |  |
| 23 | Amperomierz cęgowy prądu stałego i zmiennego | automatyczna zmiana zakresów (oprócz pomiaru prądu), DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD, wyzerowanie wskazań przed pomiarem prądu DC, max. średnica mierzonego przewodu: 30 mm, prąd przemienny ACA: 0...40-400A, max. rozdzielczość: 0,01A, dokładność : ±3,0%+8c, prąd stały DCA: 0...40-400A, max. rozdzielczość: 0,01A, dokładność : ±3,0%+8c, napięcie przemienne ACV: 0...400-600 V (±2,0%+5c), max. r. 0,1 V, napięcie stałe DCV: 0...400-600 V (±1,5%+5c), max. r. 0,1 V, rezystancja R: 0..400 Ω-4000 kΩ (±2,0%+5c); max. r. 0,1 Ω, KAT III 300V, stopień zanieczyszczenia 2, wytrzymałość elektryczna 3700V AC (50/60Hz) przez 1 minutę, zasilanie: baterie | 1 szt. |  |  |
| 24 | Częstotliwościomierz | fn 0 – 100 MHz, możliwość pomiaru okresu 10 ns -10 s, pomiar odstępu czasu 1 μs-1 s | 1 szt. |  |  |
| 25 | Miernik cosφ | podziałka cosφ 0 – 1 i φ 0 - 900 | 1 szt. |  |  |
| 26 | Oscyloskop cyfrowy | cztery kanały wejściowe: CH1 CH2 CH3 CH4, szerokość pasma: 250MHz, wejście zewnętrznego wyzwalania EXT, próbkowanie w czasie rzeczywistym: 1GSa/s, długość rekordu pamięci: 64k, rozdzielczość pionowa przetwornika A/D: 8bit, wbudowany generator funkcyjny DDS, wyświetlacz o przekątnej min 6 cali, wyświetlana rozdzielczość: 800x480, ekran TFT o 64k kolorach, operacje matematyczne, analiza widmowa FFT, rozbudowany system wyzwalania, ponad 14 rodzajów wyzwalania, możliwość wyzwalania sygnałami cyfrowymi - magistrale szeregowe, pomiary kursorami, automatyczne pomiary: pomiar 32 parametrów, zapis i odczyt przebiegów do plików *.csv, funkcja Pass/Fail, funkcja AutoSet, komunikacja z komputerem poprzez USB Host, USB Device - obsługa pamięci pendrive, oprogramowanie Windows PC lub równoważne, obsługa komend zdalnego sterowania SCPI | 1 szt. |  |  |
| 27 | Stycznik | 230 V AC, 3z (zwierne), montowany na szynie TH 35, styki pomocnicze do styczników 2z + 2r (NO+NC) zestaw 5 szt. | 1 kpl. |  |  |
| 28 | Przekaźnik | instalacyjny, 230VAC, zestyki 1P (przełączny), czasowy - uniwersalny 230VAC, styk separowany 2p (przełączne) montowane na szynie TH 35, elektromagnetyczny, przemysłowy - małogabarytowy, do gniazda wtykowego, 2P - dwa zestyki przełączne, 4P - cztery zestyki przełączne zestaw 10 szt. | 1 kpl. |  |  |
| 29 | Wyłączniki przepięciowe klasy B 1P LCTEC | klasa ochrony – B, spełnianie wymogów - klasa I, bieguny - 1P, max. napięcie pracy - 385 V AC, prąd próbny - 40 Ka, prąd max. - 80 kA, napięcie obniżone - < 2,4 kV zestaw 3 szt. | 1 kpl. |  |  |
| 30 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2-polowy 25A Typ AC | prąd znamionowy In: 25A, wytrzymałość zwarciowa Inc: 6000A, znamionowy prąd różnicowy: 30mA, znamionowa zdolność łączeniowa prądu różnicowego: 500A, czas wyzwolenia: 0,1s, ilość pól: 2, napięcie znamionowe Ue: 230V AC, izolacja znamionowa Ui: 500 V, odporność na udar napięciowy Uimp: 6000V, wskaźnik wyzwolenia: tak, temperatura składowania: -30/+70°C, temperatura otoczenia pracy: -30/+50°C, klasa ochrony: IP20, montaż: szyna 35mm, maksymalny przekrój przewodów podłączeniowych: do 25 mm2, norma: IEC/EN 61008-1 | 5 szt. |  |  |
| 31 | Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe RX3 B16A 1P | jednobiegunowy 230/400 V~, charakterystyka B, prąd znamionowy: 25 A, szerokość w modułach 17,5 mm: 1, montaż na szynie TH35 zestaw 10 szt. | 1 kpl. |  |  |
| 32 | Rozdzielnica natynkowa | gniazdo siłowe 16A/5p - 1szt., gniazda 1-fazowe 230V 16A - 4szt., nominalne napięcie pracy: 230 / 400 V ~50 Hz, stopień ochrony obudowy: IP65, stopień ochrony gniazd: IP44, okienko na 11 modułów, temperatura pracy: -25 do +60oC, odporność mechaniczna: IK 07, materiał rozdzielnicy odporny na promieniowanie UV, wysoka jakość tworzywa. | 1 szt. |  |  |
| 33 | Lampka sygnalizacyjna | niebieska, montowana na szynie TH 35 zestaw 10 sztuk | 1 kpl. |  |  |
| 34 | Transformator jednofazowy | wykonany w stopniu ochrony IP00, przewidziany do montażu tablicowego, max. temperatura otoczenia 45°C, napięcie WEJ.: 230 V, napięcie WYJ.: 0 - 260 V, częstotliwość: 50 - 300 Hz, prąd WYJ.: 5 A | 1 szt. |  |  |
| 35 | Transformator trójfazowy | moc znamionowa 400W, napięcie pierwotne 1 od/do do 400V, napięcie pierwotne 1 od/do od 400V, napięcie wtórne 1 od/do do 230V, napięcie wtórne 1 od/do od 230V, względne napięcie zwarcia uk 20%, klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85B | 1 szt. |  |  |
| 36 | Akumulator | napięcie 12V, pojemność min. 74Ah, prąd zimnego rozruchu min.700A | 1 szt. |  |  |
| 37 | Silnik prądu stałego (bocznikowy) | rodzaj pracy: S1/S2 9', moc znamionowa: 35W S1 (55W S2), napięcie: 12 V, prąd: 5,2A S1 (8,0A S2), moment znamionowy: 0,11 Nm S1 (0,18Nm S2), prędkość obrotowa: 3000 r/min, IC F, FF 1, IP20 | 1 szt. |  |  |
| 38 | Silnik prądu stałego (szeregowy) | rodzaj pracy: S1/S2 9', moc znamionowa: 35W S1 (55W S2), napięcie: 24 V, prąd: 2,6A S1 (4,0A S2), moment znamionowy: 0,11 Nm S1 (0,18Nm S2), prędkość obrotowa: 3000 r/min, IC F, FF 1, IP20 | 1 szt. |  |  |
| 39 | Prądnica prądu stałego (samowzbudna) | 12V/45A/2000obr/min | 1 szt. |  |  |
| 40 | Prądnica prądu stałego (obcowzbudna) | 12V/45A/2000obr/min | 1 szt. |  |  |
| 41 | Silnik 3-fazowy (klatkowy) | na łapach ogólnego przeznaczenia, możliwość zastosowania przełącznika gwiazda-trójkąt, moc do 1,1 kW/400 V | 1 szt. |  |  |
| 42 | Silnik indukcyjny 1-fazowy | napięcie zasilania 230 V 50 Hz, faza rozruchowa, moc do 1,1 kW na łapach ogólnego przeznaczenia | 1 szt. |  |  |
| 43 | Prądnica synchroniczna | moc min. 500W, moc znamionowa min. 500W, typ obwodu – Y (gwiazda) A (Trójkąt), temperatura pracy - 40÷90 ˚C, min..(100) obr\min | 1 szt. |  |  |
| 44 | Softstart | połączenie silnika - gwiazda 4 przewody lub trójkąt przez transformatory, zasilanie silnika, 3 fazy + N (mostek gwiazdy) +PE, 5 przewodów, napięcia zasilania U(n)=3x400V, 50Hz, 3f, napięcie wyjściowe U(0)=3x0-400V, 3f, moc silnikowa P(s)=od 0,1 do 4 kW, moc softstart P(ramp)=od 0,1 do 5,5 kW z ogr, prąd max. I(n)=3x20A, prąd max. I(m)=3x40A, t<5s, prąd pik. I(tsm)=3x400A, t<20ms, wskaźnik, 3 cyfry, LED, czerwony, zielony lub niebieski, kl. +/-5%, sk. x10%RPM, stopień ochrony IP=41, czas startu, ustawiany t(on)=1, 2 lub 5s Cat: AC-52a/b,AC-53a/b, AC-58a/b, Class: A/B, Emc(zaciski)=0, <40dBµV, sterowanie: potencjometr zewn, styki przekaźnika, zasilaniem, sterowanie 0-10V: przystawka, zabezpieczenie termiczne z resetem 100°C przed przegrzaniem, listwa zaciskowa: 6mm2 | 1 szt. |  |  |
| 45 | Program komputerowy do symulacji obwodów elektrycznych i elektronicznych | licencja bezterminowa, wykonanie rysunków obwodów elektrycznych, nadanie elementom instalacji niezbędnych parametrów technicznych, symulacja pracy obwodu | 1 szt. |  |  |
| Wartość ogółem brutto [PLN] |  |

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni samochodowej, motocyklowej i elektrycznej w ramach projektu: Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..…………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni samochodowej, motocyklowej i elektrycznej w ramach projektu: Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

[zastosować jeżeli dotyczy]

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………….........................….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI ODRĘBNE OFERTY

W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni samochodowej, motocyklowej i elektrycznej w ramach projektu: Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie”, oświadczam, co następuje:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2017, poz. 229, 1089 i 1132);

- należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2017, poz. 229, 1089 i 1132);

Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

| L.p. | Nazwa podmiotu(firma), adres/siedziba |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| (…) |  |

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące, miedzy wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

*) - należy przekreślić, jeżeli nie dotyczy

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj.: informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

Oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę.

Załącznik Nr 5

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

WYKAZ DOSTAW

wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

| L.p. | Nazwa przedmiotu (charakterystyka dostawy uwzględniająca zapis pkt. 10 SIWZ) | Całkowita wartość dostawy brutto | Nazwa i adres wykonawcy, który ją realizował - w przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu-dane tego podmiotu (Uwaga pkt 3) | Daty wykonania: (rozpoczęcie- zakończenie) | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

- W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczył dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.

- Należy załączyć dowody, potwierdzające, czy wskazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.

(miejscowość)						…………………………………………

podpis osoby  upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Uwaga!

Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (Dz.U. poz. 1126) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.